## Лист1
Стоимость работ по монтажу индивидуальных котельных, отопления, водоснабжения, канализации
Наименование работ | Описание, выполняемой работы | Ед.изм. | Цена, руб.
Монтаж индивидуальной котельной
Монтаж одноконтурного газового настенного котла | Разгрузка, установка на стену, подклюение к дымоходу, стандартное гидравлическое подключение | шт. | 8000
Монтаж двухконтурного газового настенного котла | Разгрузка, установка на стену, подклюение к дымоходу, гидравлическое подключение к системе | шт. | 10500
Монтаж напольного котла до 60 кВт мощности | Разгрузка, сборка обшивки, подклюение к дымоходу, стандартное гидравлическое подключение | шт. | 12500
Монтаж напольного котла 60-100 кВт мощности | Разгрузка, сборка обшивки, подключение к дымоходу, стандартное гидравлическое подключение | шт. | 15800
Монтаж напольного котла 100-140 кВт мощности | Разгрузка, сборка обшивки, подключение к дымоходу, стандартное гидравлическое подключение к системе | шт. | 20000
Монтаж газовой, либо дизельной горелки | Установка на котел, подключение к газовой линии, либо топливопроводу | шт. | 5000
Подключение встроенной газовой горелки | Подключение от котла к газовой линии при помощи газового шланга | шт. | 800
Монтаж заводской группы безопасности котла | Герметизация, монтаж | шт. | 2000
Монтаж экспанзомата (технический или пищевой расширительный бак) | Установка на пол или стену, гидравлическое подключение | шт. | 2000
Монтаж подпитки системы | Установка 2х отсечных кранов, стандартное гидравлическое подключение | шт. | 1800
Монтаж автоматических воздухоотводчиков, сбросных клапанов, измерительных приборов (термометры и манометры) | Установка, герметизация | шт. | 350
Монтаж тройников, отводов, нипелей (сталь, латунь Ду 15-Ду 25 ) | Установка, герметизация | шт. | 350
Монтаж тройников, отводов, нипелей (сталь, латунь Ду 32-Ду 50 ) | Установка, герметизация | шт. | 450
Монтаж обратного клапана, сетчатого фильтра Ду 15-Ду 25 | Установка, герметизация | шт. | 350
Монтаж обратного клапана, сетчатого фильтра Ду 32-Ду 50 | Установка, герметизация | шт. | 450
Монтаж запорной арматуры (запорные и сливные краны, вентили) Ду 15 - Ду 25 | Установка, герметизация | шт. | 350
Монтаж запорной арматуры (запорные и сливные краны) Ду 32 - Ду 50 | Установка, герметизация | шт. | 450
Монтаж балансировочного вентиля Ду 15-Ду 25 | Установка, герметизация | шт. | 550
Монтаж балансировочного вентиля Ду 32 - Ду 50 | Установка, герметизация | шт. | 1150
Монтаж трехходового клапана Ду 15 - Ду 32 | Установка, герметизация, (без установки сервомотора и электрокоммутации) | шт. | 1150
Монтаж набора на теплый пол Ду 20 - Ду 25 | Установка, герметизация, (без установки термостата и накладного датчика) | шт. | 1150
Монтаж циркуляционного насоса Ду 20 - Ду 32 | Установка в насосную группу, герметизация (без электрокоммутации) | шт. | 1650
Монтаж индивидуальной насосной группы | Сборка, подключение к распределительному коллектору котельной ( запорный кран - 3шт, нипель - 2 шт, циркуляционный насос - 1 шт, обратный клапан - 1 шт, сетчатый фильтр - 1 шт) | шт. | 4100
Монтаж заводской насосной группы (Meibes, Oventrop и др.) | Подключение к распределительному коллектору котельной | шт. | 2100
Монтаж гидравлической стрелки | Установка, герметизация | шт. | 2100
Монтаж заводского распределительного коллектора на 2-3 контура | Установка на пол или стену, стандартное гидравлическое подключение | шт. | 4500
Монтаж заводского распределительного коллектора на 4-5 контуров | Установка на пол или стену, стандартное гидравлическое подключение | шт. | 8000
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 л | Разгрузка, установка, стандартное гидравлическое подключение | шт. | 5000
Монтаж бойлера косвенного нагрева 300-500 л | Разгрузка, установка, стандартное гидравлическое подключение | шт. | 8000
Гидравлическое испытание индивидуальной котельной | Опресовка воздухом перед заполнением теплоносителем | шт. | 3000
Автоматизация, электрокоммутация и пусконаладочные работы индивидуальной котельной
Монтаж блока погодозависимой автоматики на 3 контура | Установка на котел, подключение к устройствам управления котла | шт. | 6900
Монтаж датчика уличной температуры | Прокладка кабеля в гофре или кабель канале, установка датчика, подключение к автоматике | шт. | 3000
Монтаж дополнительных блоков автоматизации, для управления дополнительными контурами | Установка, подключение к основной автоматике | шт. | 4900
Электрокоммутация котельной с 2-3 контурами | Прокладка кабеля в гофре, либо кабель каналах от блока автоматики до элементов управленя (сервомоторы, насосы, датчик бойлера, подающей линии и т.д. ) | шт. | 5900
Электрокоммутация котельной до 7 контуров | Прокладка кабеля в гофре, либо кабель каналах от блока автоматики до элементов управленя (сервомоторы, насосы, датчик бойлера, подающей линии ) | комп. | 12000
Монтаж термостата от набора на теплый пол с накладным датчиком подающей линии | Установка | шт. | 500
Монтаж сервомотора | Установка сервомотора на 3х ходовой клапан, подключение управляющего кабеля | шт. | 850
Пуско-наладочные работы в индивидуальной котельной с ручной регулировкой | Заполнение системы теплоносителем, запуск котла, насосов и ручное регулирование | комп. | 3000
Пуско-наладочные работы в индивидуальной котельной с погодозависимой автоматикой (до 4 контуров) | Заполнение системы теплоносителем, запуск котла, насосов, настройка автоматики под заданные параметры | комп. | 8000
Монтаж системы отопления в частном доме
Монтаж стального панельного радиатора с нижним угловым подключением (трубы спрятаны в стену) | Установка отопительного прибора на стену, подготовка штробы, подключение запорной арматуры, подключение к подающему и обратному трубопроводу | шт. | 2350
Монтаж стального панельного радиатора с нижним прямым подключением (трубы поднимаются из пола) | Установка отопительного прибора на стену или на ножки, подключение запорной арматуры, подключение к подающему и обратному трубопроводу | шт. | 2000
Монтаж стального панельного радиатора, либо секционного радиатора с боковым подключением (трубы спрятаны в стену) | Установка отопительного прибора на стену, подготовка штробы, подключение запорной арматуры, подключение к подающему и обратному трубопроводу | шт. | 2950
Монтаж стального панельного радиатора, либо секционного радиатора с боковым подключением (трубы поднимаются из пола) | Установка отопительного прибора на стену, подключение запорной арматуры, подключение к подающему и обратному трубопроводу | шт. | 2550
Монтаж декоративного радиатора (Zhehnder, Arbonia, Demir Dokum, Dia Norm и др. ) | Установка отопительного прибора на стену, подключение запорной арматуры, подключение к подающему и обратному трубопроводу | шт. | 4000
Монтаж конвектора, встроенного в пол, без вентилятора (Mohlenhoff, Kampmann, Varmann, Dia Norm) | Установка отопительного прибора, подключение запорной арматуры, подключение к подающему и обратному трубопроводу | шт. | 4000
Монтаж конвектора, встроенного в пол, c вентилятором (Mohlenhoff, Kampmann, Varmann, Dia Norm) | Установка отопительного прибора, подключение запорной арматуры, подключение к подающему и обратному трубопроводу, электрическое подключение вентилятора, установка комнатного термостата и электрического сервопривода на подающую линию конвектора | шт. | 6500
Монтаж наружного коллекторного шкафа на 2-4 отвода | Установка коллекторного шкафа | шт. | 700
Монтаж наружного коллекторного шкафа на 5-8 отводов | Установка коллекторного шкафа | шт. | 900
Монтаж наружного коллекторного шкафа более 8 отводов | Установка коллекторного шкафа | шт. | 1150
Монтаж встраиваемого коллекторного шкафа на 2-4 отвода | Подготовка ниши в кирпичной либо газо-пенобетонной стене, установка коллекторного шкафа | шт. | 1950
Монтаж встраиваемого коллекторного шкафа на 5-8 отводов | Подготовка ниши в кирпичной либо газо-пенобетонной стене, установка коллекторного шкафа | шт. | 2450
Монтаж встраиваемого коллекторного шкафа более 8 отводов | Подготовка ниши в кирпичной либо газо-пенобетонной стене, установка коллекторного шкафа | шт. | 2800
Монтаж распределительного коллектора системы отопления на 2-4 отвода | Установка коллекторов в шкаф или подготовленную нишу, установка автоматического воздухоотводчика, установка запорной арматуры, гидравлическое подключение к стояковому трубопроводу, гидравлическое подключение к магистральным трубопроводам | шт. | 2000
Монтаж распределительного коллектора системы отопления на 5-8 отводов |  | шт. | 2850
Монтаж распределительного коллектора системы отопления более 8 отводов |  | шт. | 3250
Монтаж стояковых трубопроводов с поэтажными ответвлениями (металлопластиковая труба, труба из сшитого полиэтилена) | Прокладка, фиксация и утепление трубопроводов диаметром 25-50 мм в заранее подготовленной шахте (штробе) | пог.м. | 130
Монтаж подводящих трубопроводов (металлопластиковая труба, труба из сшитого полиэтилена) | Прокладка, фиксация и утепление трубопроводов диаметром 16-20 мм | пог.м. | 70
Монтаж комнатного термостата | установка на стену, электрическое подключение | шт. | 2500
Монтаж электрического сервопривода | установка на отопительный прибор, или коллектор системы отопления, подключение управляющего кабеля | шт. | 250
Трассировка управляющего кабеля от комнатного термостата до сервопривода | трассировка и крепеж кабеля в гофре | пог.м. | 35
Монтаж ручной, либо автоматической термоголовки | установка на отопительный прибор | шт. | 55
Гидравлическое испытание системы | Опресовка воздухом системы отопления перед залитием стяжки,проверка соединений на герметичность, стравливание воздуха после опресовки. | за точку | 250
Заполнение системы, пуско-наладочные работы | Заполнение системы теплоносителем, стравливание воздуха из системы, гидравлическая балансировка | за точку | 150
Монтаж системы напольного отопления в частном доме
Монтаж напольного отопления | укладка матов, разводка и фиксация труб контуров, монтаж демферной ленты | м.кв. | 950
Монтаж наружного коллекторного шкафа на 2-4 отвода | Установка коллекторного шкафа | шт. | 700
Монтаж наружного коллекторного шкафа на 5-8 отводов | Установка коллекторного шкафа | шт. | 900
Монтаж наружного коллекторного шкафа более 8 отводов | Установка коллекторного шкафа | шт. | 1150
Монтаж встраиваемого коллекторного шкафа на 2-4 отвода | Подготовка ниши в кирпичной либо газо-пенобетонной стене, установка коллекторного шкафа | шт. | 1950
Монтаж встраиваемого коллекторного шкафа на 5-8 отводов | Подготовка ниши в кирпичной либо газо-пенобетонной стене, установка коллекторного шкафа | шт. | 2450
Монтаж встраиваемого коллекторного шкафа более 8 отводов | Подготовка ниши в кирпичной либо газо-пенобетонной стене, установка коллекторного шкафа | шт. | 2800
Монтаж распределительного коллектора системы напольного отопления на 2-4 отвода | Установка коллекторов в шкаф или подготовленную нишу, установка автоматического воздухоотводчика, установка запорной арматуры, гидравлическое подключение к стояковому трубопроводу, гидравлическое подключение к подводящим трубопроводам | шт. | 2000
Монтаж распределительного коллектора системы напольного отопления на 5-8 отводов |  | шт. | 2850
Монтаж распределительного коллектора системы напольного отопления более 8 отводов |  | шт. | 3250
Монтаж регулятора теплого пола | Установка ручного регулятора теплого пола (Unibox) | шт. | 2000
Монтаж комнатного термостата | установка на стену, электрическое подключение | шт. | 2500
Монтаж электрического сервопривода | установка на отопительный прибор, или коллектор системы отопления, подключение управляющего кабеля | шт. | 250
Трассировка управляющего кабеля от комнатного термостата до сервопривода | трассировка и крепеж кабеля в гофре | пог.м. | 35
Гидравлическое испытание системы | Опресовка воздухом системы напольного отопления перед залитием стяжки,проверка соединений на герметичность, стравливание воздуха после опресовки. | за каждый контур | 400
Балансировка напольного отопления | Заполнение системы теплоносителем,гидравлическая балансировка контуров | за каждый контур | 500
Монтаж системы водоснабжения в частном доме
Монтаж точки водоснабжения (тройниковая схема разводки) | подготовка штробы в кирпичной или газопенобетонной стене, вывод трубопровода холодной и горячей воды, фиксация водорозеток в соответствии с техническим паспортом сантех.прибора (установка сантехники в стоимсоть не входит) | шт. | 2500
Монтаж точки водоснабжения (коллекторная схема разводки) | подготовка штробы в кирпичной или газопенобетонной стене, вывод трубопровода холодной и горячей воды, фиксация водорозеток в соответствии с техническим паспортом сантех.прибора | шт. | 3100
Монтаж стояковых и магистральных трубопроводов системы водоснабения | Прокладка,фиксация и утепление трубопроводов Ду 20 - Ду32 в заранее подготовленной шахте (штробе) | пог.м. | 130
Монтаж стояковых и магистральных трубопроводов системы водоснабения | Прокладка,фиксация и утепление трубопроводов Ду 40 - Ду 65 в заранее подготовленной шахте (штробе) | пог.м. | 250
Монтаж наружного коллекторного шкафа для запорной арматуры (тройниковая сема разводки, поэтажное отключение) | Установка коллекторного шкафа | шт. | 700
Монтаж встраиваемого коллекторного шкафа для запорной арматуры (тройниковая схема разводки, поэтажное отключение) | Установка коллекторного шкафа | шт. | 1950
Монтаж запорной арматуры | Установка запорных кранов в коллекторный шкаф на магистраль ХВС, ГВС и обратной магистрали ГВС | комп. | 1500
Монтаж наружного коллекторного шкафа на 2-4 отвода (коллекторная схема разводки) | Установка коллекторного шкафа | шт. | 700
Монтаж наружного коллекторного шкафа на 5-8 отводов (коллекторная схема разводки) | Установка коллекторного шкафа | шт. | 900
Монтаж наружного коллекторного шкафа более 8 отводов (коллекторная схема разводки) | Установка коллекторного шкафа | шт. | 1150
Монтаж встраиваемого коллекторного шкафа на 2-4 отвода (коллекторная схема разводки) | Подготовка ниши в кирпичной либо газо-пенобетонной стене, установка коллекторного шкафа | шт. | 1950
Монтаж встраиваемого коллекторного шкафа на 5-8 отводов (коллекторная схема разводки) | Подготовка ниши в кирпичной либо газо-пенобетонной стене, установка коллекторного шкафа | шт. | 2450
Монтаж встраиваемого коллекторного шкафа более 8 отводов (коллекторная схема разводки) | Подготовка ниши в кирпичной либо газо-пенобетонной стене, установка коллекторного шкафа | шт. | 2800
Монтаж распределительных коллекторов системы водоснабжения на 2-4 отвода (ХВС,ГВС, обратная магистраль ГВС) | Установка коллекторов в шкаф или подготовленную нишу , установка запорной арматуры, гидравлическое подключение к стояковому трубопроводу, гидравлическое подключение к подводящим трубопроводам | за каждый коллектор | 1250
Монтаж распределительных коллекторов системы водоснабжения на 5-8 отводов (ХВС,ГВС, обратная магистраль ГВС) |  | за каждый коллектор | 1750
Монтаж распределительных коллекторов системы водоснабжения более 8 отводов (ХВС,ГВС, обратная магистраль ГВС) |  | за каждый коллектор | 2000
Монтаж инсталяционной рамы для унитаза | Установка, подключение без подготовки ниши для инсталяции | шт. | 2500
Монтаж инсталяционной рамы для биде и раковины | Установка, подключение без подготовки ниши для инсталяции | шт. | 2800
Монтаж скрытой части внутривстраиваемого смесителя | Штробление кирпича либо газо-пенобетона, монтаж скрытой части, вывод водоразеток | шт. | 2000
Гидравлическое испытание системы | Опресовка воздухом системы водоснабжения перед залитием стяжки,проверка соединений на герметичность, стравливание воздуха после опресовки. | за каждую точку (одна водоразетка = одна точка) | 250
Монтаж системы канализации в частном доме
Монтаж точки | подвод канализации к санитарному прибору (без установки сан. прибора), крепление вывода в соответствии с тех.картой | шт. | 2000
Прокладка труб диаметром 110 мм | прокладка и фиксация магистральных и стояковых труб | 1 м | 90
Прокладка труб диаметром 150 мм | прокладка и фиксация магистральных и стояковых труб | 1 м | 200
Алмазное бурение (сверление) Ду 80 - Ду 160 | подготовка отверстий в перекрытиях и монолитных стенах при помощи станка для алмазного бурения (сверления) | 1 шт. | договорная